| 7. Адрес изготовителя: факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск Ул. Студенческая д.28 пом.34 ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ» Тел./факс (8313)25-35-78 Сайт: medtorgmebel.tiu.ru Заводской номер: Дата изготовления _____________ 20__г. Упаковщик___________________________ 1. Назначение и конструкция. 1.1. Столик инструментальный СИМ 2 предназначен для размещения инструментов, материалов и медикаментов. 1.2. Разборный каркас столика выполнен из металлической трубы с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфецирующими растворами, применяемыми в медицине. 2. Основные технические характеристики. Габаритные размеры, мм; Масса, кг не более. высота; ширина; длина. 810; 540; 450; 26. 3.Комплект поставки. № п/п; Наименование; Кол-во. 3.1; Стекло и\или металл + рамка; 2. 3.2; Стойки; 2. 3.3; Опора колесная; 4. 3.4; Крепежные элементы; набор. 3.5; Паспорт; 1. 3.6; Упаковка; 1. 4. Инструкция по сборке. 4.1 Распаковать компоненты столика. 4.2 Соединить стойки 3.2 с рамами3.3 при помощи крепежных элементов 4.3 Ввернуть в ножки каркасов колеса 3.3 4.4 Установить полки в собранный каркас Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий. |  | Паспорт Стол инструментальный и манипуляционный СИМ 2 РУ РЗН 2016/4076 Мебель медицинская по ТУ 5620-001-36725405-2015 г. Дзержинск. 5. Условия хранения и эксплуатации. 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствие с ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания». 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью. 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов. 5.4. Место долговременного расположения мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей. 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки. 6. Гарантийные обязательства. 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5. 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи. 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет. 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет. |
| --- | --- | --- |