| 5. Условия хранения и эксплуатации. 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствие с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия». 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью. 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов. 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей. 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки. 6. Гарантийные обязательства. 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5. 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи. 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет. 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет. 7. Адрес изготовителя: факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск Ул. Студенческая д.30 офис 121 ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ» Тел./факс (8313)25-35-78 Сайт: medtorgmebel.supl.biz Заводской номер: Дата изготовления _____________ 20__г. Упаковщик___________________________ 1. Назначение и конструкция. 1.1. Тумба предназначена для хранения личных вещей и использования в качестве столика в медицинских и других учреждениях. 1.2. Тумба изготовлена из ламинированной ДСП. 2. Основные технические характеристики. Габаритные размеры, мм +- 4 мм; Масса, кг не более. высота; ширина; глубина. 700; 450; 450; 18. 3.Комплект поставки. № п; п Наименование (размеры, мм); Кол-во, шт.. 1; Стенка боковая (680*430); 2. 2; Панель верхняя (450*450); 1. 3; Цоколь (418*70); 1. 4; Панель нижняя (418*430); 1. 5; Дверка ( 605*447); 1. 6; Панель задняя (ДВП) ( 624*448); 1. 7; Ручка; 1. 8; Винт М4х20; 2. 9; Петля шарнирная; 2. 10; Подпятники; 4. 11; Шуруп 3,5х16; 8. 12; Винтовая стяжка; 6. 13; Заглушка; 4. 14; Эксцентриковая стяжка; 4. 16; Гвозди (1х20); 30. 17; Ключ шестигранный; 1. 18; Полка (416*400); 1. 19; Полкодержатели; 4. 21; Паспорт; 1. Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий. |  | Паспорт ## Тумба ## ТП 1/04 ## (на цоколе) ГОСТ 16371-14 Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.00841/21 от 8.04.2021 г. г. Дзержинск. 4. Инструкция по сборке. Сборка должна производиться квалифицированным специалистом. Для сборки потребуется молоток, крестовая отвертка и ключ винтовых стяжек (входит в комплект). 4.1. Распаковать компоненты тумбы. 4.2. При помощи ключа 17 винтовыми стяжками 12 соединить боковые стенки 1 с нижней панелью 4 и цоколем 3. 4.2. При помощи эксцентриковых стяжек 14 соединить верхнюю панель 2 с боковыми стенками 1. 4.3. Положить без перекоса подсобранный каркас тумбы на ровную поверхность лицевой стороной вниз. Гвоздями 16 с шагом 100 мм закрепить заднюю панель 6 к задней поверхности каркаса тумбы. 4.4.Установить на нижние кромки боковых стенок подпятники 10 на расстоянии 20мм от края. 4.5. Поставить тумбу в исходное положение. Установить полкодержатели 19 в отверстия боковых стенок 1. 4.6. Установить на дверку 5 шарнирные петли 9, закрепив их шурупами 11. 4.7. Закрепить шурупами 11 на боковой стенке 1 планки петель 9 по месту. При помощи регулировочных винтов шарнирных петель 9 отрегулировать положение и величину зазоров дверки 5. 4.8. Прикрепить винтом 8 ручку 7 на дверку 5. Установить полку. 4.9. Установить на головки стяжек заглушки 13. |
| --- | --- | --- |