| 7. Адрес изготовителя: факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск Ул. Студенческая д.28 пом.34 ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ» Тел./факс (8313)25-35-78 Сайт: medtorgmebel.supl.biz Заводской номер: Дата изготовления _____________ 20__г. Упаковщик___________________________ 1. Назначение и конструкция. 1.1. Стол предназначен для организации рабочего места в учреждениях и лабораториях 1.2. Стол изготовлен с каркасом из алюминиевого профиля. . 2. Основные технические характеристики. Габаритные размеры, мм; Масса, кг не более. высота; ширина; глубина. 850; 1260; 660; 40. 3.Комплект поставки. № п/п; Наименование (размеры, мм); К. 3.л-во, ш .; Стол в сборе с ручками(закреплены с внутренней стороны фасадов); 1. 3.2; Паспорт; 1. 3.3; Упаковка; 1. Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий. 4. Инструкция по сборке. Подключение должно производиться квалифицированным специалистом. Для сборки потребуется крестовая отвертка 4.1. Распаковать стол. 4.2. Установить ручки с лицевой стороны ящиков при помощи отвертки имеющимся крепежом. 5. Условия хранения и эксплуатации. 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствие с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия». 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При |  | Паспорт ## Стол с мойкой СЛМ 3/01 ГОСТ 16371-14 Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.00841/21 от 8.04.2021 г. г. Дзержинск. случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью. 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов. 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей. 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки. 6. Гарантийные обязательства. 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5. 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи. 6.3. За изделия с механическими повреждениями, и повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет. |
| --- | --- | --- |