| 7. Адрес изготовителя: факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск Ул. Студенческая д.28 пом.34 ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ» Тел./факс (8313)25-35-78 Сайт: medtorgmebel.supl.biz Заводской номер: Дата изготовления _____________ 20__г. Упаковщик___________________________ 1. Назначение и конструкция. 1.1. Кушетка предназначена для лежания 1 человека. 1.2. Ложе кушетки изготовлено из панелей ДСП, обитых поролоном, обтянутых винилискожей и закрепленных на каркасе. Каркас из двухстороннее ламинированной мдф 22 мм. Угол наклона панели подголовника может изменяться при помощи регулируемого упора «Rastomat». 2. Основные технические характеристики. Габаритные размеры, мм; Масса, кг не более. высота; ширина; длина. 530; 600; 2000; 26. 3.Комплект поставки. № п/п; Наименование (размеры, мм); Кол-во, шт.. 3.1; Ложе с каркасом в сборе; 1. 3.2; Ножки в разборе, детали; 6. 3; 3 Болт М8; 8. 3.4; Гайка М8; 8. 3.5; Шайба 8; 8. 3.6; Евровинт; 8. 3.7; Заглушка евровинта; 20. 3.8; Ключ; 1. 3.9; Паспорт; 1. 3.10; Упаковка; 1. Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий. 4. Инструкция по сборке. Сборка должна производиться квалифицированным специалистом. Для сборки потребуется гаечный ключ на 13 мм. 4.1. Распаковать компоненты кушетки. 4.2. Закрепить 4 ножки 3.2 на каркасе кушетки 3.1, для чего: - положить кушетку каркасом вверх; - приставить ножку изнутри в угол каркаса так, чтобы оба отверстия в ножке совпали с отверстиями в брусьях каркаса; - вставить с наружной стороны каркаса болты 3.3 сквозь отверстия в каркасе и ножке; - надеть на резьбовые концы болтов шайбы 3.5 и навернуть гайки 3.4; - повторить операции для остальных ножек. |  | Паспорт ## Кушетка КМФ ГОСТ 16371-14 Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.00841/21 от 8.04.2021 г. г. Дзержинск. 5. Условия хранения и эксплуатации. 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствие с ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания». 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью. 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов. 5.4. Место долговременного расположения мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей. 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки. 6. Гарантийные обязательства. 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5. 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи. 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет. 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет. |
| --- | --- | --- |