| 5. Условия хранения и эксплуатации. 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствие с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия». 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью. 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов. 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей. 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки. 6. Гарантийные обязательства. 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5. 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи. 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет. 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет. 7. Адрес изготовителя: факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск Ул. Студенческая д.28 пом.34 ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ» Тел./факс (8313)25-35-78 Сайт: medtorgmebel.supl.biz Заводской номер: Дата изготовления Упаковщик___________________________ 1. Назначение и конструкция. 1.1. Стол предназначен для организации сидячего рабочего места и хранения личных вещей. 1.2. Стол изготовлен из ламинированной ДСП. 2. Основные технические характеристики. Габаритные размеры, мм; Масса, кг не бо. высотаее; ширина; глубина. 850; 1300; 600; 35. 3.Комплект поставки. № п/п; Наименование (размеры, мм); Кол шт.. 1; Столешница (1300х600); 1. 2; Стенка боковая (830*520); 2. 3; Панель (1248*70); 1. 4; Панель между ящиками (476*130); 1. 5; Задняя стенка (1248*350). 8; Фасад ящика с передней стенкой(143*640); 2. 9; Боковая стенка ящика(450*70); 4. 10; Задняя стенки ящика (563*70); 2. 11; Ручка; 2. 12; Дно ящика ДВПО ( 448*593); 2. 13; Направляющие L450, комплект; 2. 14; Винт М4х35; 4. 15; Евровинт; 16. 16; Заглушка; 5. 17; Эксцентриковая стяжка; 6. 18; Саморез 3,5*16; 16. 19; Ключ винтовой стяжки; 1. 20; Гвозди 1*20; 36. 21; Подпятник; 4. 22; Паспорт; 1. 23; Упаковка; 1. Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий. |  | Паспорт ## Стол для кабинета врача СК 1/02 ГОСТ 16371-14 Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.00841/21 от 8.04.2021 г. г. Дзержинск. 4. Инструкция по сборке. Для сборки потребуется крестовая отвертка и ключ винтовых стяжек (входит в комплект). 4.1. Распаковать компоненты стола. 4.2. Собираем ящик. При помощи ключа 19 и винтовых стяжек 15 соединить боковые стенки ящика 10 с задней стенкой и фасадом ящика 8. Положить без перекоса подсобранный ящик на ровную поверхность лицевой стороной вниз. Гвоздями 20 с шагом 100 мм закрепить дно ящика 12. При помощи винта 14 закрепить ручку 11 на фасады ящиков 8. 4.3. При помощи ключа 19 евровинтами 15 соединить заднюю панель стола 5 сначала с боковой стенкой 2, затем боковыми стенками тумбы 2. 4.4. Ввернуть ножки эксцентриковых стяжек 17 в отверстия столешницы 1, установить столешницу на подсобранный каркас стола и зафиксировать ее эксцентриковыми стяжками 17. Припомощи эксцентировых стяжек 17 закрепить панель 4 к столешнице 1. При помощи отвертки саморезами 18 прикрепить направляющие 13 к боковым стенкам 2 и панели 4, прижав направляющие к фасаду. При помощи евровинтов 15 прикрепить панель 3 к боковым стенкам стола. 4.5. Установить ящики. При необходимости при помощи отвертки отрегулировать фасады регулировкой направляющих. 4.6. Установить заглушки эксцентриковых 17 и винтовых 15 стяжек. 4.7. При помощи гвоздей 20 закрепить подпятники на нижние кромки боковых стенок 2 |
| --- | --- | --- |